**PRILOG 2**

**TROŠKOVNIK**

**„Elektroinstalacijski radovi i rasvjeta kinodvorane - 3-2022“**

**NARUČITELJ**

Centar za kulturu Čazma, Trg Čazmanskog kaptola 13, 43 240 Čazma

**PONUDITELJ**

Naziv i sjedište ponuditelja

\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R. br. | Tražene specifikacije | Jed. mj. | | Kol. | Jedinična cijena | Ukupna cijena (bez PDV-a) |
| **ELEKTRO RADOVI** | | | | | | |
| **RAZVODNI ORMAR (HODNIK - 14A)** | | | | | | |
| 1. | Demontaža, dobava i ugradnja novog razvodnog  ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 2. | Spajanje novog ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 3. | ispitivanje i izrada jednopolnih shema | komplet | | 1 |  |  |
| **Oprema** | | | | | | |
| 4. | Automatski osigurači | komad | | 16 |  |  |
| 5. | tropolni osigurač c63A | komad | | 1 |  |  |
| 6. | fid sklopka 40A/4P/0,003 | komad | | 1 |  |  |
| **RAZVODNI ORMAR (HODNIK - 8)** | | | | | | |
| 7. | Demontaža, dobava i ugradnja novog razvodnog  ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 8. | Spajanje novog ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 9. | ispitivanje i izrada jednopolnih shema | komplet | | 1 |  |  |
| **Oprema** | | | | | | |
| 10. | Automatski osigurači | komad | | 16 |  |  |
| 11. | tropolni osigurač c63A | komad | | 1 |  |  |
| 12. | fid sklopka 40A/4P/0,003 | komad | | 1 |  |  |
| **RAZVODNI ORMAR (KINODVORANA)** | | | | | | |
| 13. | Demontaža, dobava i ugradnja novog razvodnog  ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 14. | Spajanje novog ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 15. | ispitivanje i izrada jednopolnih shema | komplet | | 1 |  |  |
| **Oprema** | | | | | | |
| 16. | Automatski osigurači | komad | | 20 |  |  |
| 17. | tropolni osigurač c63A | komad | | 1 |  |  |
| 18. | fid sklopka 40A/4P/0,003 | komad | | 1 |  |  |
| **RAZVODNI ORMAR (SOBA 4)** | | | | | | |
| 19. | Demontaža, dobava i ugradnja novog razvodnog  ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 20. | Spajanje novog ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 21. | ispitivanje i izrada jednopolnih shema | komplet | | 1 |  |  |
| **Oprema** | | | | | | |
| 22. | Automatski osigurači | komad | | 17 |  |  |
| 23. | tropolni osigurač c63A | komad | | 1 |  |  |
| 24. | fid sklopka 40A/4P/0,003 | komad | | 1 |  |  |
| **RAZVODNI ORMAR (SOBA PROJEKTORA)** | | | | | | |
| 25. | Demontaža, dobava i ugradnja novog razvodnog  ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 26. | Spajanje novog ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 27. | ispitivanje i izrada jednopolnih shema | komplet | | 1 |  |  |
| **Oprema** | | | | | | |
| 28. | Automatski osigurači | komad | | 17 |  |  |
| 29. | tropolni osigurač c63A | komad | | 1 |  |  |
| 30. | fid sklopka 40A/4P/0,003 | komad | | 1 |  |  |
| 31. | Sklopnik 4p | komad | | 3 |  |  |
| **RAZVODNI ORMAR (ARHIVA, KAT -12)** | | | | | | |
| 32. | Demontaža, dobava i ugradnja novog razvodnog  ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 33. | Spajanje novog ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 34. | ispitivanje i izrada jednopolnih shema | komplet | | 1 |  |  |
| **Oprema** | | | | | | |
| 35. | Automatski osigurači | komad | | 10 |  |  |
| 36. | tropolni osigurač c63A | komad | | 1 |  |  |
| 37. | fid sklopka 40A/4P/0,003 | komad | | 1 |  |  |
| **RAZVODNI ORMAR (KAT, SOBA 3)** | | | | | | |
| 38. | Demontaža, dobava i ugradnja novog razvodnog  ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 39. | Spajanje novog ormara | komplet | | 1 |  |  |
| 40. | ispitivanje i izrada jednopolnih shema | komplet | | 1 |  |  |
| **Oprema** | | | | | | |
| 41. | Automatski osigurači | komad | | 6 |  |  |
| 42. | tropolni osigurač c63A | komad | | 1 |  |  |
| 43. | fid sklopka 40A/4P/0,003 | komad | | 1 |  |  |
| **RAZVODNI ORMAR (GRO)** | | | | | | |
| 44. | temeljna ploča, ožičenje elektro ormara sa svom opremom, automatski osigurači, glavna sklopka, fid sklopka, rastavljači, premještanje prekidača izvan ormara | komplet | | 1 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |
| **IZMJENA PALJENJA RASVJETE (KINODVORANA)** | | | | | | |
| 45. | Dobava i ugradnja elektro ormara 1-red za paljene  rasvjete | komad | | 1 |  |  |
| 46. | Dobava i izmještanje prekidača iz prostorije  projektora u kinodvoranu i spajanje | komplet | | 1 |  |  |
| 47. | Dobava i ugradnja elektro ormara n/ž sa 3p osiguračem | komplet | | 1 |  |  |
| 48. | Dobava i ugradnja parapetnog kanala sa 10 komada šuko utičnica | komplet | | 1 |  |  |
| 49. | Dobava i ugradnja prekidača za pokretnu zavjesu  na pozornici OG prekidač | komplet | | 1 |  |  |
| 50. | Dobava i montaža pvc kanalice 40x40 za kablove | metar | | 40 |  |  |
| 51. | Demontaža reflektora (uz balkone) | komplet | | 2 |  |  |
| 52. | Dobava i ugradnja kablova za scensku rasvjetu | komplet | | 2 |  |  |
| 53. | Dobava i ugradnja pvc kanalice 100x60 | metar | | 30 |  |  |
| 54. | Dobava i ugradnja prelazne pvc kanalice | metar | | 2 |  |  |
| **IZMJENA PALJENJA RASVJETE (PROSTORIJA 4)** | | | | | | |
| 55. | Razdjela paljenja rasvjete 1 na 2 paljenja, pvc  kanalica, kablovi | komplet | | 1 |  |  |
| 56. | Dobava i montaža pvc kanalica, kablova, OG utičnica | komplet | | 9 |  |  |
| **IZMJENA PALJENJA RASVJETE I RASVJETA (PROSTORIJA 6)** | | | | | | |
| 57. | Rasvjeta – poništavanje 2 pozicije, kreiranje 3 pozicije na novom mjestu (pvc kanalica) | komplet | | 1 |  |  |
| 58. | Dobava i ugradnja led panela OG 40w | komad | | 3 |  |  |
| **IZMJENA PALJENJA RASVJETE I RASVJETA (SPREMIŠTE)** | | | | | | |
| 59. | Prespajanje instalacije | komplet | | 1 |  |  |
| 60. | Dobava i ugradnja led panela OG 40w | komad | | 1 |  |  |
| 61. | Dobava i ugradnja led reflektora 50w | komad | | 1 |  |  |
| **IZMJENA PALJENJA RASVJETE I RASVJETA (PROSTORIJA 14A)** | | | | | | |
| 62. | Dobava i montaža led panela 600x600 OG | komad | | 1 |  |  |
| 63. | pvc kanalica 30x15 | metar | | 1 |  |  |
| 64. | Kabel Pgp 3x1,5 | metar | | 2 |  |  |
| **RASVJETA KINODVORANA (GLEDALIŠTE I POZORNICA)** | | | | | | |
| 65. | Dobava i ugradnja led panela 24w 4000k dim | komad | | 13 |  |  |
| 66. | Dobava i montaža led panela 600x600 | komad | | 29 |  |  |
| 67. | Dobava i montaža led lampe 200w | komad | | 2 |  |  |
| 68. | Instalacija za rasvjetu na pozornici na 2 paljenja (kablovi, kanalice, prekidači) | komplet | | 1 |  |  |
| 69. | Dobava i montaža kabela ppy 3x1,5 | metar | | 80 |  |  |
| **INSTALACIJE ZA KOMUNIKACIJSKI ORMAR (SERVER)** | | | | | | |
| 70. | Dobava i ugradnja pvc kanala 60x40 | metar | | 50 |  |  |
| 71. | Dobava i ugradnja kabla ftp cat6 | metar | | 805 |  |  |
| 72. | Dobava i ugradnja rj 45 utičnica duplih | komad | | 8 |  |  |
| 73. | Dobava i ugradnja patch panela ftp cat6 | komad | | 1 |  |  |
| 74. | Ispitivanje i obilježavanje instalacije | komplet | | 1 |  |  |
| **PANIK RASVJETA** | | | | | | |
| 75. | Dobava i ugradnja panik rasvjete 1h | komad | | 12 |  |  |
| 76. | Dobava i ugradnja piktogram panike 1h | komad | | 10 |  |  |
| 77. | Ispitivanje instalacije | komplet | | 1 |  |  |
| **SKELA** | | | | | | |
| 78. | Dovoz i najam skele | dan | | 3 |  |  |
| UKUPNO (kn) | | |  | | | |
| PDV | | |  | | | |
| SVEUKPNO (S PDV-om) | | |  | | | |

U \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dana \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MP

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(potpis ovlaštene osobe)*